## Slide 1: Digital I/O Interface and AD/DA Converter

## Slide 2: EL3013-Sistem Instrumentasi

## Slide 3
digital (adj)
recording or storing information as series of the numbers 1 and 0, to show that a signal is present or absent
(Cambridge Dictionary)

## Slide 4
“
analog (adj)
representing electronic information as a continuous varying signal
(Cambridge Dictionary)

## Slide 5: Digital I/O Interface
Lit. tampilan digital
1

## Slide 6: current sink/source for load drive
Notes: https://www.hollandindustrial.com/wp-content/uploads/sites/197/2015/12/Sink-Source-Open-Colector-Facts.pdf

## Slide 7: current sink provides a path to supply common (-)

## Slide 8: current source provides a path to supply source (+)

## Slide 9: galvanic isolation technology
Notes: https://www.digikey.in/en/articles/techzone/2017/dec/how-select-galvanic-isolation-technology-for-iot-sensors

## Slide 10: digital isolation no electrical path between sensor and system
reason :
ground sensor berbeda dengan ground sistem
menghindari tegangan tinggi pada output yang dapat merusak sistem
menghindari tegangan tinggi yang diberikan rangkaian terhadap sensor

## Slide 11: magnetic isolation menggunakan solenoida

## Slide 12: optical isolation menggunakan phototransistor

## Slide 13: digital interface

## Slide 14: keypad

## Slide 15: seven segment

## Slide 16: lcd display
Digital data pins:
-DB0
-DB1
-DB2
-DB3
-DB4
-DB5
-DB6
-DB7

## Slide 17: fpga
digital input
-push button
-switch
digital output
-lcd display
-seven segment
-vga display

## Slide 18: Analog to Digital Converter
Lit. mengubah sinyal analog menjadi digital
2

## Slide 19: cara kerja

## Slide 20: tipe adc

## Slide 21: flash adc
terdiri dari beberapa komparator dengan input non-inverting dan dihubungkan dengan sinyal input dan pin inverting yang dihubungkan dengan tangga pembagi tegangan
+/- : cepat tetapi mengonsumsi banyak daya karane banyak menggunakan komparator

## Slide 22: sigma-delta
menggunakan 1-bit DAC, filtering, dan oversampling untuk mendapatkan konversi yang sangat akurat
+/- : lama akan tetapi resolusinya tinggi
Notes: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1276974#

## Slide 23: successive approximation adc
mengunakan komparator dan counting logic untuk melakukan konversi
+/- : akurat tetap lama karena mengambil clock cycles sebanyak bit keluaran

## Slide 24: aplikasi adc
digital oscilloscopes and multimeter
mengkonversi bentuk gelombang ke nilai biner yang dapat disimpan dalam memori
microcontrollers
membaca tegangan analog pada pin analog dan mengembalikan nilai 10 bit integer
display electronics
untuk menghitung tegangan output pada power supply digital

## Slide 25: Digital to Analog Converter
Lit. mengubah sinyal digital menjadi analog
3
Notes: http://riopowerelectronics.blogspot.com/2016/03/digital-to-analog-converter-dac.html (sumber)

## Slide 26: tipe dac

## Slide 27: summing amplifier akurasi berkurang ketika jumlah bit bertambah sehingga nilai resistansi membesar
Vout | V2 | V1 | V0
0 | 0 | 0 | 0
-0.25 | 0 | 0 | 1
-0.5 | 0 | 1 | 0
-0.75 | 0 | 1 | 1
-1 | 1 | 0 | 0
-1.25 | 1 | 0 | 1
-1.5 | 1 | 1 | 0
-1.75 | 1 | 1 | 1

## Slide 28: R-2R Ladder lebih presisi karena nilai resistansi kecil dan sama
Vout | B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0 | 0
-0.25 | 0 | 0 | 1
-0.5 | 0 | 1 | 0
-0.75 | 0 | 1 | 1
-1 | 1 | 0 | 0
-1.25 | 1 | 0 | 1
-1.5 | 1 | 1 | 0
-1.75 | 1 | 1 | 1

## Slide 29: pwm dac (+LPF)
suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa (pulse width) dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap

## Slide 30: aplikasi dac
audio amplifier
memproduksi gain tegangan DC berdasarkan perintah dari mikrokontroler
video encoder
memproses sinyal dari video dan mengirimkan sinyal digital ke berbagai macam DAC untuk memproduksi sinyal video analog untuk ditampilkan
display electronics
menghasilkan sinyal data RGB (red, green, blue) pada display

## Slide 31: mauliate